CONVITE

| Processo Nº.: 45/2008 |  |  | Convite Nº.: 45/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOTAÇÃO |  |  |  |
| 2.019/09.023 | 4.4.90.00 - DR:0.1.34 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS |  |

1 - DA LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, com sede na Rua Porto União - 968, Águas de Chapecó, Santa Catarina - CEP 89883-000, CONVIDA esta empresa a apresentar cotação para o objeto desta LICITAÇÃO do tipo Menor Preço/Por Item, referente ao processo nº. 45/2008, de conformidade com a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, e Alterações Posteriores às condições deste, com vencimento previsto para a entrega dos envelopes, contendo os documentos para habilitação e proposta no SETOR DE COMPRAS - DEP. DE ADMINISTRAÇÃO, para o dia vinte e cinco de Junho de 2008, às 10h, e a abertura  do invólucro da documentação de habilitação a realizar-se no dia vinte e cinco de Junho de 2008, às 10h.

Modalidade: CONVITE/COMPRAS E SERVIÇOS

Esta Licitação reger-se-á pelo Tipo de: MENOR PREÇO/POR ITEM.

Forma/Regime de Execução: DIRETA.

2 - DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE/FMS,  de acordo com as especificações constantes na Lista de Itens Anexa, a este Convite.

3 - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°1)

3.1. A empresa CONVIDADA a participar da presente licitação deverá apresentar os seguintes documentos:

CERTIDÃO NEGATIVA DE INSS – ART. 29, IV; CERTIDÃO NEGATIVA FGTS – ART. 29, IV; CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA FEDERAL - ART. 29, III; CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL - ART. 29, III; CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL - ART. 29, III; DECLARAÇÃO ART. 27 – INCISO V DA LEI 8.666/93;

3.2. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em envelope fechado, constando na parte frontal, as seguintes indicações:

ENVELOPE N°. 01

DA: (EMPRESA)

À: PREF. MUN. DE ÁGUAS DE CHAPECÓ

SETOR DE COMPRAS

PROCESSO Nº. 45/2008 - LICITAÇÃO Nº.45/2008

ABERTURA: às 10h DO DIA  25 de Junho de 2008.

ENVELOPE “HABILITAÇÃO”

3.3. Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no Original, cópia da Internet (original) ou fotocópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração, ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial.

3.4. O documento sem validade expressa, considerar-se-á como sendo 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissão.

4 - DA PROPOSTA (ENVELOPE N°02)

4.1. A proposta deverá ser apresentada por item, manuscrita (legível) datilografada ou por impressão em sistema eletrônico de Processamento de Dados, datada, carimbada e assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em envelope opaco e fechado, de forma a não permitir sua violação, constando na parte externa as seguintes indicações:

#### ENVELOPE N°. 02

DA: (EMPRESA)

À: PREF. MUN. DE ÁGUAS DE CHAPECÓ

SETOR DE COMPRAS

#### PROCESSO Nº. 45/2008 - LICITAÇÃO Nº.45/2008

ABERTURA: às 10h DO DIA  25 de Junho de 2008

ENVELOPE “PROPOSTA”

4.2. A proposta deverá ser feita por item, indicando valores unitários e totais com no Maximo 02(duas) casas após à virgula,  conforme discriminado na Lista de Itens (ANEXO I) deste Convite.

5 - DA VALIDADE

5.1. O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados do dia da entrega do envelope, contendo a mesma.

5.2. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o prazo acima.

6 - DO PREÇO

6.1. Deverá ser cotado em moeda nacional.

6.2. O preço ofertado será líquido, já inclusos todos os impostos fretes, embalagens e demais encargos, devendo ser discriminado numericamente e preferencialmente por extenso.

6.3. Havendo discordância entre preços unitários e totais, resultantes de cada item, prevalecerão os primeiros.  Ocorrendo discordância entre valores numéricos e por extenso prevalecerão estes últimos.

6.4. Deverá ser indicado a marca, País de origem e outros elementos necessários a sua perfeita identificação do Objeto licitado.

6.5. Transcorrido a fase de habilitação, a proposta entregue é irretratável e irrenunciável.

6.6. Depois de conhecido o Resultado da Licitação, o MUNICÍPIO. DE ÁGUAS DE CHAPECÓ à(s) proponente(s) vencedora(s), a Autorização de Fornecimento, que será enviada via Fac-Símile ou retirada pela empresa em até 3 (três) dias úteis após sua convocação, permitindo a prorrogação por igual período na forma do §1° do art. 64 da Lei 8.666/93.

7 - DAS AMOSTRAS E PROSPECTOS

7.1. A Comissão Permanente de Licitação, quando julgar necessário, solicitará amostra e/ou prospectos a fim de obter maiores esclarecimentos sobre o Objeto ofertado, o que deverá ser providenciado dentro dos 02 (dois) dias úteis, após o recebimento da solicitação.

8 - DA ENTREGA E/OU CONTRATO

8.1. A entrega do Objeto licitado deverá ser entregue conforme a necessidade do depto  na Unidade Sanitária do Centro, após a data do recebimento da Autorização de Fornecimento pelo SETOR DE COMPRAS.

8.2. O contrato terá vigência  de 27 de Junho de 2008 à 31 de dezembro de 2008, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo , desde que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito com antecedência ao término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas leis Nº. 8.666/93 e 8.883/04.

9 - DO REAJUSTE

Será adotado o seguinte critério de reajuste, SEM REAJUSTE

10 - DO PAGAMENTO

10.1. O MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, se compromete a efetuar o pagamento em 30(trinta)dias a  entrega do Objeto licitado pelo Proponente, mediante apresentação de nota fiscal, devidamente recebida e aceita pelo Responsável do Departamento da Compras do MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ.

11 - DO JULGAMENTO

11.1. A presente licitação, para efeito de julgamento, será do tipo MENOR PREÇO / POR ITEM.

11.2. Serão consideradas vencedoras aquelas empresas que tendo cumprido as exigências deste Convite, conforme prescreve o art. 45, § 1° da Lei 8.666/93 e apresentar o MENOR PREÇO / POR ITEM.

11.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, solicitar informações complementares, para efeito de julgamento das Propostas, caso a Proponente não atender com clareza o solicitado em Convite, conforme determina o art. 43, § 3°, da Lei 8.666/93.

11.4. Será desconsiderado o item proposto que contiver emendas, rasuras ou borrões, salvo quando a empresa fizer acompanhar uma errata, preferencialmente em 02 (duas) vias, devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal.

11.5. Serão desclassificadas:

11.5.1. As propostas que não atenderem as exigências do ato convocatório.

11.5.2. As propostas ou itens com preços excessivos ou manifestantes inexeqüíveis e preço global superior a R$ 14.430,00(quatorze mil quatrocentos e trinta reais ).

11.6. No caso de empate de duas ou mais propostas, far-se-á sorteio, em ato público, para qual todos os licitantes serão convocados, observados o disposto no § 2°, do art. 3°, da Lei n° 8.666/93.

12 - DOS RECURSOS

12.1. Caberá junto ao MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, recurso, com efeito, suspensivo, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de:

12.1.1. Habilitação ou Inabilitação do Licitante;

12.1.2. Do Julgamento das Propostas.

13 - DAS PENALIDADES

13.1. A recusa da encomenda dentro do prazo de validade das propostas, a não entrega do Objeto licitado, a entrega fora das especificações predeterminada, implicam nas sanções prevista no item 13.3, além do fornecedor arcar com todas as despesas provenientes da devolução dos materiais.

13.2. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso na entrega do objeto da presente licitação, poderá o MUNICÌPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, cancelar a Nota de Compra - NC, sujeitando-se a proponente ao pagamento de multa prevista no item 13.3.1., deste Convite, sem ônus da ação cabível para ressarcimento de prejuízo decorrente da inadimplência.

13.3. Ressalvados os casos de forma maior, ou caso fortuito, devidamente comprovado, serão aplicadas, a critério do MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, as seguintes penalidades à proponente, no caso de inadimplência contratual:

13.3.1. Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o valor total do Objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por cento).

13.3.2. Advertência

13.3.3. Suspensão do direito de licitar, junto ao MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ.

13.3.4. Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal Sr. MOACIR DALLA ROSA, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurar os motivos da punição.

13.4. O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 13.3.1. será contado em dias corrido, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega do Objeto da presente Licitação.

13.5. Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pagado ou lhe seja relevada a multa imposta.

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitação, no todo ou parcialmente, mediante razões de conveniência administrativa e do interesse público, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

14.2. No caso de não haver expediente para a data fixada a entrega e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou proposta realizar-se-á as 10h do primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada.

14.3. OBS. Não desclassificatória: Deverá constar na proposta o n° da agência e conta no Banco do Estado de Santa Catarina, preferencialmente nas cidades onde não houver agência do BESC, segue a do Banco do Brasil, persistindo a ausência, apontar outras referências, obedecidas às exigências acima.

14.4. Faz parte integrante deste Convite:

14.4.1. Lista de Itens do Objeto desta Licitação.

14.5. A presente licitação é regida pelas disposições da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

14.6. Maiores informações poderão ser obtidas na PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ na Rua Porto União, 968 das 08h às 11h45 min. e 13h30min às 17h30 min ou pelo telefone (0**49) 3339.0855.

Águas de Chapecó - SC, 17 de Junho de 2008.

MOACIR DALLA ROSA

##### Prefeito Municipal

CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº. 45/2008

| Convidado : |  |  |
| --- | --- | --- |
| CPF/CGC..: |  |  |
| Endereço...: |  |  |
| Cidade.......: | UF: | CEP: |
| O MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECO, sito à RUA PORTO UNIÃO, 968, torna público o CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS, tipo Menor Preço, Por Item, autorizado no Processo Administrativo Nº. 45/2008, regido pela Lei Federal Nº. 8.666/93, e legislação pertinente. Receberá os envelopes contendo a documentação e a proposta até as 10h do dia Vinte e cinco de Junho de 2008, na Sala do setor de Compras e abrirá os envelopes às 10h do dia Vinte e cinco de Junho de 2008, na Sala do setor de Compras em ato público, quando será dado início ao processo licitatório. AGUAS DE CHAPECO/SC, 17 de Junho de 2008. MOACIR DALLA ROSA # PREFEITO MUNICIPAL |  |  |

Objeto...: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE

***Os valores deverão ser cotados por preços unitários***

| Item | Descrição | Qtde | UN | Marca | Preço Unitário | Valor Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | DEPTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO |  |  |  |  |  |
|  | SOCIAL |  |  |  |  |  |
| S | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |  |  |  |
| 1 | BEBEDOURO |  |  |  |  |  |
|  | GARRAFA COLUNA INOX |  |  |  |  |  |
|  | CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO * |  |  |  |  |  |
|  | - 23 COPOS/H:: CONSUMO: 85W - |  |  |  |  |  |
|  | TAMPO E FRONTAL DO GABINETE |  |  |  |  |  |
|  | EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO |  |  |  |  |  |
|  | - PIGADEIRA REMOVÍVEL - |  |  |  |  |  |
|  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM |  |  |  |  |  |
|  | PLÁSTICO ATÓXICO. | 1 | un |  |  |  |
| 2 | LIQUIDIFICADOR |  |  |  |  |  |
|  | C/ FILTRO SEPARA AS SEMENTES |  |  |  |  |  |
|  | E O BAGAÇO 03 VELOCIDADES |  |  |  |  |  |
|  | FUNÇÃO PULSAR E AUTO LIMPEZA |  |  |  |  |  |
|  | - - FACAS EM AÇO INOXIDAVEL |  |  |  |  |  |
|  | INTEGRADAS AO COPO QUE |  |  |  |  |  |
|  | IMPEDE VAZAMENTOS TAMPA |  |  |  |  |  |
|  | COM SOBRE TAMPA E ORÍFICIO |  |  |  |  |  |
|  | PARA COLOCAR OS INGREDENTES; | 1 | un |  |  |  |
| 3 | NEBULIZADOR |  |  |  |  |  |
|  | ULTRA-SONICO VOLTAGEM 220 |  |  |  |  |  |
|  | VOLTS | 1 | un |  |  |  |
| 4 | SUPORTE |  |  |  |  |  |
|  | SUPORTE SORO REGULAVEL COM |  |  |  |  |  |
|  | ASTE CROMADA | 3 | un |  |  |  |
| 5 | CADEIRA |  |  |  |  |  |
|  | DE RODAS AÇO EM PINTURA |  |  |  |  |  |
|  | EPÓXI, DOBRAVEL EM X, APOIO |  |  |  |  |  |
|  | PARA BRAÇOS REMOVIVEL APÓIO |  |  |  |  |  |
|  | PARA PÉS REMOVIVEL, PNEUS |  |  |  |  |  |
|  | TRASEIRAS INFLÁVEIS. | 1 | un |  |  |  |
| 6 | LORINGOSCÓPIO |  |  |  |  |  |
|  | CONJUNTO DE LORINGOSCÓPIO |  |  |  |  |  |
|  | COM 05 LÁMINAS CURVA E 5 |  |  |  |  |  |
|  | RETAS(Nº 1- 2 - 3 - 4 - 5); | 1 | un |  |  |  |
| 7 | CAMA HOSPITALAR |  |  |  |  |  |
|  | HOSPITALAR STANDAR FAWLER; |  |  |  |  |  |
|  | 190X0,90 X 0,60 EM TUBO |  |  |  |  |  |
|  | REDONDO EM PERFIL DE AÇO |  |  |  |  |  |
|  | TIPO "U" , LEITO EM CHAPA DE |  |  |  |  |  |
|  | AÇO, CABECEIRA E PESEIRAS EM |  |  |  |  |  |
|  | ARMAÇÃO TUBULAR DE 1. 1/4 |  |  |  |  |  |
|  | TOTALMETE ESMALTADA, |  |  |  |  |  |
|  | MANIVELAS CROMADAS E |  |  |  |  |  |
|  | ESCAMOTEÁVEIS, RODÍZIOS 03 |  |  |  |  |  |
|  | POL. EM RODAGEM DE |  |  |  |  |  |
|  | BORRACHA, MOVIMENTOS |  |  |  |  |  |
|  | TRENDELEMBURG, FAWLER, |  |  |  |  |  |
|  | SEMI-FAWLER E FLEXÃO; | 1 | un |  |  |  |
| 8 | CAMA HOSPITALAR |  |  |  |  |  |
|  | HOSPITALAR SIMPLES; 1,90 X 0,80 |  |  |  |  |  |
|  | X 0,50 EM TUBO QUADRADO DE |  |  |  |  |  |
|  | 50 X30 MM, LEITO EM CHAPA DE |  |  |  |  |  |
|  | AÇO, CABECEIRA E PESEIRAS EM |  |  |  |  |  |
|  | TUBO REDONDOS DE 1,1/4 |  |  |  |  |  |
|  | TOTALMENTE ESMALTADA, |  |  |  |  |  |
|  | CABECEIRA REGULAVEL |  |  |  |  |  |
|  | MANUALMENTE, DESPROVIDA DE |  |  |  |  |  |
|  | MANIVELAS, PÉS COM PONTEIRA |  |  |  |  |  |
|  | DE BORACHA; | 1 | un |  |  |  |
| 9 | FOCO CLÍNICO |  |  |  |  |  |
|  | CONTENDO: LAMPADA HALOGENEA |  |  |  |  |  |
|  | 20WATTS(VIDA LONGA) |  |  |  |  |  |
|  | * CORPO EM METAL ESMALTADO |  |  |  |  |  |
|  | *HASTE FLEXÍVEL |  |  |  |  |  |
|  | *PINTURA EPOXI |  |  |  |  |  |
|  | *BASE COM RODÍZIOS |  |  |  |  |  |
|  | *ALTURA VARIÁVEL |  |  |  |  |  |
|  | *110 E 220V. | 2 | un |  |  |  |
| 10 | DIVÃ |  |  |  |  |  |
|  | P/ EXAME CLÍNICO ADULTO |  |  |  |  |  |
|  | ESMALTADO 1,80X 0,60X0,80 EM |  |  |  |  |  |
|  | ARMAÇÃO TUBULAR DE 1,1/4 |  |  |  |  |  |
|  | CABECEIRA RECLINAVEL |  |  |  |  |  |
|  | TOTALMENTE ESMALTADO, LEITO |  |  |  |  |  |
|  | ESTOFADO EM CORVIM LAVAVEL, |  |  |  |  |  |
|  | PNTEIRAS EM BORRACHA. | 2 | un |  |  |  |
| 11 | MONITOR |  |  |  |  |  |
|  | MULTIPARÂMETRO | 1 | pc |  |  |  |
| 12 | APARELHO |  |  |  |  |  |
|  | REANIMADOR (AMBU) EM |  |  |  |  |  |
|  | SILICONE COM RESERVATÓRIO |  |  |  |  |  |
|  | /ADULTO; | 1 | pc |  |  |  |
| 13 | APARELHO |  |  |  |  |  |
|  | REANIMADOR (AMBU) EM |  |  |  |  |  |
|  | SILICONE COM RESERVATÓRIO |  |  |  |  |  |
|  | /INFANTIL; | 1 | pc |  |  |  |
| 14 | CARRINHO |  |  |  |  |  |
|  | PARA TRANSPORTE DE CILINDRO |  |  |  |  |  |
|  | DE OXIGÊNIO | 1 | un |  |  |  |
| 15 | CARRINHO |  |  |  |  |  |
|  | DE EMERGÊNCIA PARA PARADA |  |  |  |  |  |
|  | CARDIORESPIRATÓRIA COM |  |  |  |  |  |
|  | TAMPO INOX. ESTRUTURA CHAPA |  |  |  |  |  |
|  | DE FERRO 1.00 COM 04 GAVETAS |  |  |  |  |  |
|  | COM FECHADURA CONJUGADAS, |  |  |  |  |  |
|  | SUPORTE PARA SORO TUBULAR |  |  |  |  |  |
|  | REDONDO DE 5/8 X 1,20 COM 2 |  |  |  |  |  |
|  | GANCHOS CROMADO, TABUA DE |  |  |  |  |  |
|  | MASAGEM CARDIACA EM |  |  |  |  |  |
|  | COMPENSADO DE 15MM, FILTRO |  |  |  |  |  |
|  | DE LINHA COM 04 TOMADAS, |  |  |  |  |  |
|  | BANDEIJA PARA EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |
|  | COM ALTURA REGULÁVEL E |  |  |  |  |  |
|  | GIRATÓRIA E TAMPO INOX, |  |  |  |  |  |
|  | PROTEÇÃO DE BORRACHA EM |  |  |  |  |  |
|  | TODA VOLTA, PORTA CILINDRO DE |  |  |  |  |  |
|  | OXIGÊNIO, PORTA LIXEIRO, |  |  |  |  |  |
|  | RODAS 5 POL. DIMENSÕES DO |  |  |  |  |  |
|  | CARRO 70 X 55 X 1,05.. | 1 | un |  |  |  |
| 16 | ARMÁRIO |  |  |  |  |  |
|  | COM 02 PORTAS E CHAVE, EM |  |  |  |  |  |
|  | COMPENSADO, MULTILAMINADO |  |  |  |  |  |
|  | EM MELAMINEA BRANCA, MED. |  |  |  |  |  |
|  | 1,60CM ALTURA X 0,92CM DE |  |  |  |  |  |
|  | LARGURA, X 0,42 CM DE |  |  |  |  |  |
|  | PROFUNDIDADE, REPATIDO AO |  |  |  |  |  |
|  | MEIO COM 03 PRATILEIRAS EM |  |  |  |  |  |
|  | CADA LADO; | 1 | un |  |  |  |
| 17 | APARELHO |  |  |  |  |  |
|  | DE PRESSÃO INFANTIL 05 ANOS |  |  |  |  |  |
|  | DE GARANTIA; | 1 | un |  |  |  |
| 18 | MESA |  |  |  |  |  |
|  | MESA AUXILIAR 40X60X80 |  |  |  |  |  |
|  | ARMAÇÃO TUBULAR DE 7/8 |  |  |  |  |  |
|  | ESMALTADA PRATELEIRA EM |  |  |  |  |  |
|  | CHAPA DE AÇO ESMALTA COM |  |  |  |  |  |
|  | RODIZIO(MESINHA PARA |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDIMENTOS NOS QUARTOS); | 1 | un |  |  |  |
| 19 | OTOSCÓPIO |  |  |  |  |  |
|  | É composto de: |  |  |  |  |  |
|  | . Cabo com botão liga/desliga |  |  |  |  |  |
|  | . Presilha em aço inoxidável |  |  |  |  |  |
|  | . Cabeçote com lente acrílica de |  |  |  |  |  |
|  | 2,5x de aumento |  |  |  |  |  |
|  | . 05 espéculos pretos reutilizáveis |  |  |  |  |  |
|  | nº1 2,5mm |  |  |  |  |  |
|  | . 04 espéculos pretos reutilizáveis |  |  |  |  |  |
|  | nº2 4,0mm |  |  |  |  |  |
|  | . 10 espéculos cinzas |  |  |  |  |  |
|  | descartáveis nº1 2,5mm |  |  |  |  |  |
|  | . 10 espéculos cinzas |  |  |  |  |  |
|  | descartáveis nº2 4,0mm |  |  |  |  |  |
|  | . 01 lâmpada 2,5Volts |  |  |  |  |  |
|  | . 01 estojo para acondicionamento | 2 | un |  |  |  |
| 20 | OXÍMETRO |  |  |  |  |  |
|  | COM SENSORES NÃO INVASIVOS |  |  |  |  |  |
|  | DO TIPO DEDO OU MULTI-SITE |  |  |  |  |  |
|  | (MULTI-POSIÇÃO) |  |  |  |  |  |
|  | *DISPLAY GRÁFICO DE CRISTAL |  |  |  |  |  |
|  | LIQUIDO DE ALTO CONSTRASTE |  |  |  |  |  |
|  | PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  | APRESENTA OS VALORES DE |  |  |  |  |  |
|  | SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E |  |  |  |  |  |
|  | QUALIDADE DE SINAL CAPTADO, |  |  |  |  |  |
|  | MENSAGENS NA TELA EM |  |  |  |  |  |
|  | PORTUGUÊS PARA OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |
|  | DE FALHA DE SENSOR, |  |  |  |  |  |
|  | PROCURANDO PULSO E ALARME |  |  |  |  |  |
|  | DE PROCURA MUITO LONGA, |  |  |  |  |  |
|  | OPERA COM 04 PILHAS AA(110 |  |  |  |  |  |
|  | HRS DE AUTONOMIA) | 1 | un |  |  |  |

Valor Total...: (___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________).

Fornecemos os materiais e/ou serviços solicitados nos preços acima especificados e concordamos com as condições do Convite. A Proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60. O prazo para entrega será de imediato.

________________________________________(Local e Data)

____________________________________________

Assinatura e Carimbo do Proponente